PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA

# 1.    INTRODUCCIÓN

La tecnovigilancia está definida como el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y cualificación de los eventos adversos serios e incidentes producidos por equipos y demás dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos eventos, con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de los problemas relacionados con los dispositivos médicos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición o mitigar sus consecuencias.

La importancia de estructurar un sistema de vigilancia parte de la necesidad de garantizar la seguridad y efectividad de estos productos una vez salen al mercado y son usados individual y colectivamente. Por esta razón ENDOCRINOLOGY & HEALTH en desarrollo de la calidad y acorde a la normativa legal vigente establece este programa con la finalidad de identificar los potenciales riesgos de los dispositivos, al igual que contar con la capacidad de reconocer por parte del colaborador la presencia de un incidente y/o evento adverso y si este es o no serio, en pro de su reporte oportuno, análisis e investigación, lo que permitirá instaurar planes de mejora, determinando los beneficios que surgieron en el programa, y verificar si estos aportaron en el manejo seguro de los dispositivos y a la disminución de incidencia y gravedad de los casos reportados.

2. MARCO LEGAL

| NORMA | DESCRIPCIÓN DE LA NORMA | ARTÍCULO APLICABLE |
| --- | --- | --- |
| Decreto 4725 de 2005 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano | Artículo 35, punto a. |
| Decreto 1030 de 2007 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular y los establecimientos en los que se elaboren y comercialicen dichos insumos y se dictan otras disposiciones. | Artículo 16 y 17. |
| RESOLUCIÓN 1043 DE 2006 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones. | Anexo técnico 1, punto 4. |
| Resolución 4002 de 2007 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | Por la cual se adopta el Manual de Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos. | Artículo 1. |
| RESOLUCIÓN 4816 DE 2008 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia | Artículo 9, punto 2. Artículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21. |
| RESOLUCIÓN 3100 DE 2019 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud | Artículo 8.3.1,11.1.3 |

3. CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

El decreto 4725 de 2005 en su artículo 5, determina la siguiente clasificación:

- Clase I: Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.

- Clase IIa: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.

- Clase llb: Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.

- Clase III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.

4. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES

Son responsables de la identificación y notificación de los incidentes y eventos adversos relacionados con Dispositivos Médicos, todo el personal tanto asistencial como administrativo que los detecte.

La recolección, análisis y gestión, será responsabilidad del comité de seguridad del paciente y/o líder de tecnovigilancia en la institución.

La Comunicación y seguimiento será responsabilidad del líder de tecnovigilancia y/o líder de seguridad del paciente quien será designado para coordinar el programa, elaborar y enviar los informes a la autoridad competente (INVIMA)., el cual deberá completar el correspondiente formato de reporte de incidente adverso relacionados con DM.

La Institución cuenta con un formato propio para el reporte de todos los incidentes y eventos adversos ocurridos en los diferentes procesos donde se establece la fecha, la hora, el área de servicio donde se identifica, qué personal estuvo involucrado, paciente, qué equipo o dispositivo médico hubo de por medio y cuáles fueron las posibles causas, el reporte lo firma el encargado del área en ese instante, profesional, o auxiliar presente en el momento del incidente ; sin embargo, con respecto al reporte de incidentes con dispositivos médicos, se tienen en cuenta las recomendaciones y el formato establecido por el INVIMA.

- QUIÉN DEBE REALIZAR EL REPORTE

Cualquier profesional o/no de la salud que identifique o tenga conocimiento de que un dispositivo médico causó un incidente adverso en un paciente o es sospechoso de producirlo.

- QUE EVENTO O INCIDENTE SE DEBE REPORTAR

Todo incidente o riesgo de incidente adverso por dispositivos médicos durante su uso o antes de su uso.

Todos los eventos adversos deben reportarse independientemente de su desenlace.

Incidentes tales como:

●      Defectos de calidad.

●      Errores de uso.

●      Lesiones temporales o permanentes ocurridas a un paciente.

●      Muerte de pacientes.

- A QUIEN SE DEBE REPORTAR EL EVENTO O INCIDENTE

El funcionario que identifique un evento o incidente relacionado con el uso de dispositivos médicos informa al líder de tecnovigilancia y/o seguridad del paciente.

5. TIPOS DE REPORTES

- REPORTE INMEDIATO

En caso de presentarse un evento o incidente adverso SERIO con los dispositivos médicos para uso en humanos, debe realizarse el reporte de dicho incidente, utilizando el correspondiente formato ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, deberá contener la información relacionada en el artículo 14 de la resolución 4816 de 2006, dentro de las setenta y dos horas (72) horas siguientes al conocimiento del evento.

La identificación de los problemas de seguridad se realizará por medio Del reporte de estos eventos por parte del profesional de la salud o usuario, que identifica el incidente o el evento en el paciente y su reporte al Programa de Tecnovigilancia, para lo cual se utilizará el Formato establecido por el INVIMA, llamado FOREIA001

FORMATO FOREIA001 Reporte VOLUNTARIO de Eventos e Incidentes Adversos.pdf

para reportar eventos o incidentes de Tecnovigilancia.

Debe reportarse todo evento clínico desfavorable que se presente en un paciente ante la mínima posibilidad de que un evento adverso pueda ser relacionado con el uso de un dispositivo, además todo incidente o riesgo de incidente adverso de los dispositivos médicos durante su uso, independientemente de su desenlace.

- REPORTE PERIÓDICO (TRIMESTRAL)

Si durante el trimestre no presentó ningún evento o incidente adverso asociado al uso de dispositivos médicos, deben ser presentadas trimestralmente y en forma consolidada por medio del reporte trimestral.

| NOTIFICACIÓN OPORTUNA | TRIMESTRE DISPONIBLE |
| --- | --- |
| Los primeros 8 días del mes de abril. | Habilita el primer trimestre inmediatamente anterior y el año en curso. |
| Los primeros 8 días del mes de julio. | Habilita el segundo trimestre inmediatamente anterior y el año en curso. |
| Los primeros 8 días del mes de octubre. | Habilita el tercer trimestre inmediatamente anterior y el año en curso. |
| Los primeros 8 días del mes de enero. | Habilita el cuarto trimestre inmediatamente anterior y el año en curso. |

- USUARIO: Endocrino72

- CLAVE: Endocrino2025

Para poder hacer el reporte la IPS debe garantizar que está registrado en el programa nacional de tecnovigilancia del INVIMA para realizar el reporte periódico. El Referente Del Programa De Tecnovigilancia debe inscribirse en la página: Formulario de Inscripción a la Red Nacional de Tecnovigilancia (REDITV007) por  e Ingresa al Aplicativo Web ::: Tecnovigilancia :::

### REPORTE DE ALERTA, RETIRO O HURTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS – FORMULARIO RISARH006

En la IPS ENDOCRINOLOGY & HEALTH, como Institución Prestadora de Servicios de Salud, también debe cumplir con el deber de notificar al INVIMA situaciones especiales relacionadas con alertas, informes de seguridad, retiró del mercado o hurto de dispositivos médicos, a través del formulario oficial RISARH006.

- RISARH006.pdf

Este proceso se enmarca dentro de la estrategia nacional de vigilancia sanitaria, según lo dispuesto por la Resolución 4816 de 2008 y el Decreto 4725 de 2005.

#### ¿Cuándo utilizar el formulario RISARH006?

Este formulario debe diligenciarse y enviarse al INVIMA en los siguientes casos:

- Informe de seguridad: cuando se hayan identificado riesgos asociados al uso de un dispositivo médico, con el fin de evitar futuros eventos adversos.

- Alerta: ante una sospecha de riesgo potencial para la salud pública, como fallas graves de diseño o fabricación.

- Retiro del mercado: cuando un dispositivo médico debe ser retirado por razones de seguridad, calidad o normatividad.

- Hurto: ante la pérdida o robo de dispositivos médicos en las instalaciones del consultorio.

#### ¿Quién debe diligenciar?

El reporte puede ser realizado por:

- Importadores, fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos.

- Prestadores de salud, cuando se detecten estos hechos durante la operación institucional.

#### ¿Cómo se diligencia?

Se debe llenar el formato RISARH006 siguiendo estas instrucciones:

- Describir el problema detectado y el estado actual del dispositivo.

- Indicar las medidas correctivas y/o preventivas tomadas.

- Si aplica, anexar los listados de dispositivos involucrados mediante el anexo L-RISARH-01 o L-RISARH-02 (en caso de hurto).

- Si hubo algún evento adverso relacionado, se debe complementar con la información correspondiente.

#### ¿Cómo y a dónde se reporta?

- El formulario debe ser enviado al correo electrónico oficial del INVIMA:
 tecnovigilancia@invima.gov.co

- Para mayor información o asesoría:
 Teléfono INVIMA: (601) 2948700 ext. 3880

6. GESTIÓN DEL PROGRAMA

- ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

El proceso de la investigación tendrá como base el sugerido en el Manual Operativo para la Implementación de Tecnovigilancia Proactiva en el contexto Colombiano del Invima.

Fuente: (INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, 2015).

- IDENTIFICAR EL INCIDENTE/EVENTO ADVERSO

Definir con exactitud el incidente o evento adverso acontecido que se requiere analizar, este debe plantearse de manera específica y concreta para que el análisis de las causas se oriente correctamente.

- RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para realizar la recolección de información se va a seguir el siguiente protocolo en donde se tiene en cuenta las siguientes partes:

- PERSONAS

Se realizarán entrevistas a las personas involucradas en el incidente/evento, testigos y colaboradores que puedan aportar datos importantes en la investigación. Uno de los pasos base de la investigación es la identificación de los testigos, a los cuales se les debe hacer una entrevista en forma individual, apropiada con preguntas claras y una retroalimentación que le permita dar una información verídica.

### PARTES (dispositivos médicos, herramientas, condiciones)

Durante esta etapa es importante revisar todos los dispositivos médicos, herramientas, y/o condiciones locativas, que estuvieron involucrados en el incidente/evento. Se debe identificar si pudo haber alguna falla en el funcionamiento, el mantenimiento, la locación, el manejo del dispositivo, etc. A menudo, las acciones de las personas son el resultado del uso de dispositivos médicos o herramientas en mal estado o inadecuado.

### DOCUMENTOS (Revisión de la documentación)

Los documentos aportan información valiosa relacionada directa o indirectamente con la ocurrencia del incidente/evento, permitiendo identificar algunas de las causas raíz de este.

Los documentos para revisar están asociados a actas de reuniones, cronogramas de trabajo y mantenimiento, registros de capacitación del personal, investigaciones de eventos similares o de la misma área, inspecciones de seguridad realizada en el área, estándares de seguridad o procedimientos de trabajo seguro, vigilancia pre-mercadeo del dispositivo médico involucrado, seguimiento a alertas emitidas en el INVIMA, entre otros.

## 7. ANALIZAR Y PRIORIZAR LA CAUSALIDAD

En ENDOCRINOLOGY & HEALTH la metodología a implementar para el análisis de causas de este tipo de sucesos es el PROTOCOLO DE LONDRES, en este inicialmente se deben determinar las acciones inseguras y después de analizar cada una de ellas definir los factores contribuyentes asociados y así concluir con un plan de acción adecuado a la situación presentada, con el fin de prevenir su incidencia.

Fuente: (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).

8. PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

Una vez identificada la causalidad del incidente/evento adverso, se generará el plan de acción a implementar, dando cubrimiento a la totalidad de causas relacionadas, con el fin de mejorar las debilidades halladas.

Este plan de acción debe incluir:

- Priorización de las causas de acuerdo con su impacto sobre la seguridad futura de los usuarios.

- Lista de acciones para enfrentar cada causa identificada.

- Asignar un responsable de implementar las acciones.

- Definir el tiempo de implementación de las acciones.

- Identificar y asignar los recursos necesarios.

- Cierre formal cuando la implementación se haya efectuado.

- Fijar fecha de seguimiento para evaluar la efectividad del plan de acción.

9. DIVULGACION A LOS INTERESADOS

Posterior a la investigación del suceso teniendo en cuenta su causalidad y efectos, se realizará una socialización de los resultados encontrados del líder de tecnovigilancia y el comité de seguridad del paciente, en busca de sensibilizar a los demás colaboradores en cuanto a factores de riesgo desencadenantes del evento y estrategias de intervención, con el fin de evitar la materialización de un nuevo caso.

En este, se debe hacer una descripción de lo ocurrido donde se menciona:

- Que paso (descripción del evento).

- Que fallo (causas).

- Efectos (alteración en la persona, medio ambiente, procesos y economía de la empresa).

- Medidas de control a implementar (acciones de mejora).

10. CAPACITACIÓN

La institución dentro del programa de capacitación, incluye actividades de inducción y reinducción al personal asistencial y/o administrativo sobre el programa de tecnovigilancia e incentiva el reporte de eventos o incidentes adversos relacionados con el uso de dispositivos médicos.

Así mismo realiza la promoción del programa por medio de información divulgada en la intranet.

11. INDICADORES DE TECNOVIGILANCIA

Como parte del proceso de seguimiento al desarrollo y efectividad del programa de tecnovigilancia de ENDOCRINOLOGY & HEALTH, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

Tabla 2. Indicadores

| Nombre del indicador | Descripción | Fórmula | Frecuencia de medición | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de incidentes y eventos adversos | Incidentes o eventos adversos con dispositivos médicos | Número de I/EA reportados en el periodo * 100 / Número total de usuarios atendidos en el periodo | Mensual | 90% |

Fuente: Autor

12. BIBLIOGRAFÍA

  - CENETEC. (2016). Glosario de gestión de equipo médico. Obtenido de http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipoMedico/IB_Publicacion_Glosario_8_27Jun16.pdf

  - Centro Nacional de Excelencia Tecnólogica en Salud. (2016). Glosario de Gestión de Equipo Médico. Obtenido de http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipoMedico/IB_Publicacion_Glosario_8_27Jun16.pdf

  - Congreso de Colombia. (1979). Ley 9 de 1979, Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Bogotá.

  - CONGRESO DE COLOMBIA. (2008). Ley 1252 del 2008, Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Bogotá.

  - CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. (1993). LEY 100 DE 1993. Bogotá.

  - Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud. (Mayo de 2015). Guía rápida para las mediciones de equipos biomédicos.Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/guia-rapida-para-las-mediciones-en-equipos-biomedicos-v05282015.pdf

  - Gerizim SST. (2020). IN-FO-032 FORMATO CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN . Bogotá.

  - GERIZIM SST. (2021). PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS. Bogotá.

  - Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (1997). GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 34 - GUIA ESTRUCTURADA BASICA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. Bogotá.

  - Jiménez Rodríguez, L. A. (2007). METROLOGÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS DE MEDICIÓN Y ASEGURAMIENTO METROLÓGICO.Bogotá: UPTC.

  - Ministerio de Comercio, Industria y turismo. (5 de Agosto de 2014). Decreto 1471 de 2014. Obtenido de https://www.mincit.gov.co/getattachment/0f3228ab-1d0e-49e6-91c5-22875d1c5d85/Decreto-1471-de-2014-Por-el-cual-se-reorganiza-el.aspx

  - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1074 de 2015. Obtenido de http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf

  - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. (2015). Decreto 1595 de 2015. Bogotá.

  - Ministerio de la Protección Social. (26 de Diciembre de 2005). Decreto 4725 de 2005. Obtenido de https://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf

  - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. (2005). Decreto 4725 de 2005, Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. . Bogotá.

  - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. (2008). RESOLUCION 4816 DE 2008. Bogotá.

  - Ministerio de la Protección Social. (2008). RESOLUCION 4816 DE 2008 - Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. Bogotá.

  - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. (2019). RESOLUCION 3100 DE 2019. Bogotá.

  - Ministerio de salud y protección social. (25 de Noviembre de 2019). Resolución 3100 de 2019. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3100-de-2019.pdf

  - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL. (2019). Resolución 3100 de 2019, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores. Bogotá.

  - Organización Mundial de la Salud. (2012). Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos.

  - Organización Mundial de la Salud. (2021). ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Obtenido de ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions

  - PAHO. (2002). MODULO 6. METROLOGÍA. LATINOAMERICA.

  - Presidente de la Repúbica de Colombia. (1994). DECRETO 1769 DE 1994 - Por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1984 . Bogotá.

  - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. (2015). DECRETO 1072 DE 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico del Sector Trabajo. Bogotá