PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS

# OBJETIVO:

Documentar el procedimiento para la selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, y disposición final al uso de dispositivos médicos; así como de los demás insumos asistenciales que utilice la institución con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente del Ministerio de Protección Social.

ALCANCE

Aplica para todas las actividades desarrolladas para gestión de los dispositivos médicos e insumos en los servicios de la IPS ENDOCRINOLOGY & HEALTH, estas actividades son: selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, distribución, dispensación, devolución y disposición final.

RESPONSABLES

Corresponde al responsable del área administrativa liderar el proceso de gestión de dispositivos médicos e insumos y tramitar ante la Gerencia la asignación de los recursos necesarios para garantizar la permanente disponibilidad de los mismos en los servicios. La ejecución de las medidas de control y el uso racional de los recursos compete a todos los colaboradores de la IPS.

# DEFINICIÓN Y TERMINOLOGÍA:

- Lote: Una cantidad definida de material uniforme en carácter y calidad, lo cual se produce durante un ciclo definido de manufactura.

- Número de lote: Una combinación distintiva de números y/o letras los cuales identifican específicamente a un lote permite que se pueda rastrear su historia (trazabilidad)

- Fecha de vencimiento: La que indica el tiempo máximo hasta el cual se garantiza la potencia, la pureza, las características físico-químicas y las demás que correspondan al medicamento, insumo o material.

- Forma farmacéutica: Forma o estado físico en que se presenta un medicamento para ser administrado con el objeto de facilitar su administración, dosificación o fraccionamiento.

- Almacenamiento: Acción de ubicar y mantener en áreas determinadas, depósito o almacén, medicamentos, insumos etc. En disponibilidad para su destino posterior bajo ciertas condiciones de ventilación, temperatura y humedad relativa.

- Avería: Daño, falla o rotura de un medicamento, insumo o material.

- Termohigrómetro: Instrumento que sirve para medir la humedad y la temperatura ambiental.

- Cadena de frío: Es una cadena de suministro de temperatura controlada, una cadena de frío que se mantiene intacta garantiza que el producto conserva sus propiedades estables.

# RECURSOS MATERIALES – EQUIPOS

- Computador e Impresora, necesarios para la impresión de formatos de archivos en Excel sobre el histórico de almacenamiento de dispositivos médicos

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Resolución 000826 de 2003.

- Decreto 2200 de 2005

- Resolución 004816 de 2008

- Resolución 1403 de 2007

- Resolución 3100 de 2019

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Inventario de insumos y dispositivos:

- DM-FOR-001 FORMATO PARA INVENTARIOS 2025.xlsx

- Formato para registro de temperatura y humedad relativa:

- TyH 2025.xlsx

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

# Selección de Proveedores de dispositivos médicos e insumos.

- Definición de criterios del proveedor: Desde la IPS se han establecido los criterios para seleccionar los proveedores de insumos necesarios para el servicio, considerando aspectos normativos, logísticos y de calidad del producto.

- Validación telefónica o presencial: Se realiza contacto telefónico o presencial con el proveedor para verificar en el mismo momento de la compra que cumpla con los siguientes aspectos:

- Estar legalmente constituido.

- Contar con un sistema contable habilitado para generar facturación electrónica.

- Dispensar productos con fecha de vencimiento mayor a 6 meses.

- Garantizar el suministro completo y puntual de los insumos requeridos.

- Brindar buen servicio antes, durante y después de la compra.

- Aplicación según el volumen de la compra: En compras pequeñas o de pocos insumos, la validación del proveedor se realiza directamente en el momento de la compra, ya sea por vía telefónica o presencial en el sitio. Solo en caso de adquisiciones de múltiples o altos volúmenes de insumos, se realizará una evaluación comparativa de varios proveedores, con base en los criterios establecidos y se realizará vía correo electrónico para dejar el soporte.

- Revisión de criterios clave: Durante la validación, se tienen en cuenta los siguientes criterios:

- Cumplimiento normativo: Legalidad y sistema contable adecuado.

- Cumplimiento en entrega: Puntualidad y capacidad de respuesta ante imprevistos.

- Cumplimiento en ítems pedidos: Entrega completa de productos solicitados.

- Precio: Evaluación del costo en relación con la calidad.

- Servicio: Atención ofrecida durante todas las etapas de compra y postventa.

- Productos: Garantía de suficiencia y cumplimiento de condiciones de calidad, como fechas de vencimiento adecuadas.

# ADQUISICIÓN

En la IPS se tiene establecido adquirir dispositivos médicos e insumos que cumplan con todos los criterios de calidad y los requerimientos normativos, para todos los dispositivos médicos e insumos que por norma requieren registro Invima, este será un requisito para la adquisición. Para los dispositivos médicos e insumos que por norma no requieren Invima (productos de venta libre) se tendrá en cuenta criterios de calidad, posicionamiento en el mercado y respaldo del fabricante.

La definición del stock de medicamentos, dispositivos médicos e  insumos se establece de acuerdo a los servicios brindados en la IPS.

El pedido de dispositivos médicos e insumos se realiza la última semana del mes, de acuerdo a la cantidad establecida en el inventario realizado por la auxiliar administrativa, con el compromiso de que sean entregados la primera semana del mes siguiente, con esa metodología se garantiza el suministro de medicamentos, dispositivos médicos e insumos de manera permanente y se controla el riesgo de desabastecimiento.

# TRANSPORTE

El proveedor debe garantizar las adecuadas condiciones de transporte, gestionando las acciones necesarias para cumplir con las recomendaciones del fabricante con respecto a la temperatura, almacenamiento y conservación.

# RECEPCIÓN

La persona responsable de recibir los medicamentos, insumos y dispositivos entregados por los proveedores es la auxiliar administrativa, en su ausencia la Gerencia se encargará de designar un reemplazo para que realice esta actividad.

Al momento de recibir pedidos el funcionario responsable de esta actividad debe verificar los siguientes criterios:

- La cantidad entregada debe coincidir con la cantidad solicitada.

- Los insumos entregados deben llegar con la correspondiente factura.

- Los insumos recibidos deben estar en buen estado, deben venir en cajas cerradas y con el sello de seguridad respectivo.

- La fecha de vencimiento debe ser superior a seis (6) meses, por lo cual se debe verificar fecha de vencimiento en el momento de recibir, de tal manera que si se observa una inconsistencia la devolución del producto se hace de manera inmediata

- Los medicamentos, dispositivos médicos e insumos se reciben directamente en el área de recepción, para lo cual se cuenta con el formato de listado de insumos y dispositivos que contienen los aspectos básicos de norma requerida para realizar la verificación y recibo de estos. DM-FOR-001 FORMATO PARA INVENTARIOS 2025.xlsx

- Todo insumo que no cumpla con especificaciones de calidad: vencido o con empaque en mal estado, evidencias de mala conservación, etc. Debe ser DEVUELTO INMEDIATAMENTE y notificarlo a la Gerencia.

# ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de dispositivos médicos e insumos conjuga las actividades de recepción, clasificación, ubicación, custodia y control de existencias, de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos necesarios para la adecuada prestación del servicio. Teniendo en cuenta que el almacenamiento tiene como objetivo conservar las características y/o propiedades de los dispositivos médicos e insumos (de acuerdo a las recomendaciones del fabricante), estos se almacenan en un ambiente con acceso solo para el personal medico, en area de examen físico, con control de condiciones ambientales y bajo la responsabilidad del personal auxiliar administrativa.

Las condiciones de limpieza en el área de almacenamiento deben ser óptimas, en este espacio no debe haber humedad o filtraciones que puedan generar moho y favorecer el deterioro de los dispositivos médicos e insumos.

El almacenamiento se realiza teniendo en cuenta el sistema PEPS, es decir lo primero que entra a la IPS es lo primero en salir, considerando la fecha de vencimiento de los productos.

# CONSERVACIÓN

Para garantizar las adecuadas condiciones de almacenamiento se ha implementado el control de condiciones ambientales idóneas las cuales se aseguran con la implementación del uso del Termohigrómetro.

La metodología para medición y control de temperatura y humedad relativa es la siguiente:

- El primer día hábil de cada mes se debe diligenciar el encabezado del registro indicando los siguientes datos: año, mes y sitio de medición TyH 2025.xlsx

- La IPS ha establecido los siguientes horarios para la medición y registro de la temperatura y humedad relativa en el sitio de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos:

- En la mañana 7:30 AM

- En la tarde 4:00 PM

- La auxiliar administrativa encargada de realizar el control de las condiciones ambientales, debe observar el termohigrómetro y registrar de manera inmediata los valores correspondientes a la TEMPERATURA (la cual se identifica porque se mide en grados centígrados con el símbolo °C) y la HUMEDAD RELATIVA (la cual se identifica porque se mide en porcentaje %), en la planilla correspondiente.

- Si al momento de  realizar el control de la temperatura y humedad relativa se observa alguna inconsistencia tal como:

- El termohigrómetro no registra ningún valor.

- Los valores reportados aparentemente son erróneos (por fuera de los rangos establecidos).

- La pantalla del equipo muestra valores con imagen distorsionada o borrosa.

El encargado de la medición debe proceder de manera inmediata de la siguiente manera:

- Para determinar si el equipo que está fallando, traslade el termohigrómetro a otro sitio (por ejemplo, la oficina de Gerencia o un consultorio) para medir los valores de condiciones ambientales, si los valores reportados en el equipo están por fuera del rango esperado, entonces significa que se debe revisar el equipo:

- Oprima el botón de reseteo (ubicado en la parte inferior izquierda del equipo RESET) durante cinco (05) segundos, posteriormente suelte el botón y espere que el equipo se reinicie y valide si los valores de temperatura y humedad son congruentes con los valores históricos reportados en el ambiente de almacenamiento.

- Si el equipo continúa reportando valores no reales proceda a cambiar las pilas del equipo, resetearlo y valide los valores reportados.

Si la falla persiste informe de inmediato al Equipo Biomédico para que gestione la revisión del equipo o adquisición de un nuevo termohigrómetro, lo cual se debe realizar en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que se trata de un equipo crítico.

Los rangos establecidos como valores apropiados para la medición de temperatura y humedad relativa son:

| FACTOR | MÍNIMO | MÁXIMO | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURA | 15 | 30 | GRADOS CENTÍGRADOS -°C- |
| HUMEDAD RELATIVA | 40 | 70 | HUMEDAD DEL AMBIENTE -%- |

Los dispositivos médicos e insumos se conservan bajo condiciones solo para personal autorizado, para el almacenamiento todos los productos se guardan conservando sus empaques originales y asegurando el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante.

La infraestructura del área de almacenamiento de insumos debe permanecer en óptimas condiciones de conservación, todo daño en la infraestructura debe ser reportado de manera inmediata al responsable de calidad, quien debe gestionar en el menor tiempo las acciones necesarias para que la Gerencia autorice las reparaciones necesarias.

- CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO

Debido a que la cantidad de dispositivos e insumos que se utilizan en la institución son pocos, para la revisión de las fechas de vencimiento se establece una revisión mensual del formato de registro de dispositivos médicos e insumos, donde se encuentran todas las fechas de vencimiento de los mismos.

Adicional a ello, como estrategia de control se ha establecido la semaforización de los dispositivos médicos e insumos utilizados en el proceso de atención, los criterios de semaforización son los siguientes:

- Hasta seis (06) meses - ( < 181) días: Color rojo

- Hasta las doce (12) meses -  ( entre 181 y 365 ) días:  Color amarillo

- Más de (12) meses - ( > 365): Color verde

- Control de cadena de frío

La IPS no cuenta con medicamentos que necesiten cadena de frío, por lo tanto este punto no aplica dentro de la institución.

# DISTRIBUCIÓN

Los dispositivos médicos e insumos se mantienen en cada cubículo para el profesional que lo requiera sin restricción alguna.

- DISPENSACIÓN

Los insumos y dispositivos médicos se adquieren de manera racional, determinando las cantidades de dotación según el consumo promedio histórico. La reposición de insumos en los consultorios se realizará cuando estén próximos a agotarse, considerando el agendamiento de los profesionales.

Una vez finalizada la consulta y completado el proceso de limpieza y desinfección, los insumos y dispositivos médicos deben ser devueltos al área de almacenamiento, garantizando su adecuada organización y disponibilidad para su próximo uso.

- DEVOLUCIÓN

La devolución de medicamentos, dispositivos médicos e insumos a los proveedores por incumplimiento de alguno de los criterios definidos en los numerales 1, 2 y 4 del presente documento, se realizará de manera inmediata a la recepción del pedido, con el fin de evitar confusiones o malentendidos con el proveedor.

Las devoluciones deben quedar registradas en la factura y/o remisión.

La devolución de los cubículos al área de almacenamiento se realizará una vez termine la atención, y se haya realizado el proceso de limpieza y desinfección.

# DISPOSICIÓN FINAL

Se implementa el siguiente procedimiento para garantizar el cumplimiento normativo en la disposición final de dispositivos médicos e insumos: Los residuos clasificados como negros (no aprovechables) y blancos (aprovechables) son llevados al Almacenamiento Central de Residuos del edificio. Los residuos clasificados como rojos (biosanitarios), correspondientes a insumos contaminados, son sacados en bolsas rojas debidamente rotuladas y se entregan directamente al proveedor autorizado. Toda la información relacionada con la disposición final es registrada en el formato RH1.

- SEGUIMIENTO Y CONTROL AL USO Y CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS.

Teniendo en cuenta que este ítem no aplica para la IPS, se toma en cuenta exclusivamente el siguiente concepto: Desde los programas institucionales de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia se definen las estrategias para el seguimiento, control y medidas para disminuir el riesgo de ocurrencia de incidentes y/o eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos, dispositivos médicos e insumos.

# BIBLIOGRAFÍA

- Resolución 1403 del Ministerio de la protección social. “Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmac eutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras  disposiciones”. (14 de mayo  de 2007).

- Resolución 1403 del Ministerio de la protección social. “Por la cual se determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico, se adopta el manual de condiciones esenciales y procedimientos y se dictan otras disposiciones”. (14 de mayo  de 2007).

- Acuerdo 228 del Ministerio de Salud “Por medio del cual se actualiza el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y se dictan otras disposiciones”. (2002).

- Jaramillo G. (1997). Selección de medicamentos y estimación de las necesidades para atención farmacéutica. Revista Vitae. 5 (1).